Карта заказа теплосчётчика МКТС

Заказчик:    _________________________тел./факс__________________________________________

Адрес объекта ________________________________________________________________________

Системный блок (в столбце «Заказ» отметить знаком  «+»  необходимые позиции):

|  | СБ-04-БП | СБ-04-ББП | СБ-05-БП | СБ-05 (без БП) | БП (к СБ-05) выносной | ББП (блок бесперебойного питания к СБ-05) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказ |  |  |  |  |  |  |

| A2 |  | Поставить знак «+» если необходим СБ модификации A2 с увеличенным архивом (почас.-120; посут.-16 мес.; помес.–20 лет) |
| --- | --- | --- |

Плата расширения и дополнительные модули

| Наименование | Обозначение | Заказ |
| --- | --- | --- |
| Плата для записи архивов на USB флэш-диск | USB |  |  |
| USB флэш-диск для переноса архивов | Flash-disc |  |  |
| Плата (устройство) печати протоколов на принтер | УПП |  |  |
| Плата интерфейса RS-485, развязанного с RS-232 | RS485E |  |  |
| Плата токовых выходов (указать количество каналов 1…4) | ПТВ - |  |  |
| Плата интерфейса LonWorks (указать количество каналов 1…4) | LonWorks - |  |  |
| GSM модем - внешний | Внешний GSM модем |  |  |
| GSM модем - плата расширения | ПСМ-300 |  |  |
| Автоматический преобразователь интерфейса RS485/RS232 | АП485-232 |  |  |
| Модуль переноса данных с интерфейсом RS-232 | МПД |  |  |
| Датчик температуры атмосферы | ДТА |  |  |
| Плата регулирования температуры теплоносителя | ПРТ |  |  |
| Источник питания к плате регулирования | ИП ПРТ |  |  |
| Устройство подключения плат расширения | УППР |  |  |
| Коммутатор | КН-2 |  |  |
| Плата Ethernet ПРС-802 | ПРС-802 |  |  |
| Датчик затопления |  |  |  |

Измерительные модули М121, М021, преобразователи температуры и давления

1. Система (узел учета)

|  | Измерение расхода | Температура | Давление | Система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод | Ду ИМ (К5/И6) | Реверс нужен (+/–) | Нужно (+/–) | Нужно (+/–) | ЦО, ГВС, ХВС … |
| Подающий (диапазон) |  |  |  |  |  |
| Обратный (диапазон) |  |  |  |  |  |
| Подпиточный(диапазон) |  |  |  |  |  |
| Т и Р (хол.воды) |  |  |  |  |  |

2. Система (узел учета)

|  | Измерение расхода | Температура | Давление | Система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод | Ду ИМ (К5/И6) | Реверс нужен (+/–) | Нужно (+/–) | Нужно (+/–) | ЦО, ГВС, ХВС … |
| Подающий (диапазон) |  |  |  |  |  |
| Обратный (диапазон) |  |  |  |  |  |
| Подпиточный(диапазон) |  |  |  |  |  |
| Т и Р (хол.воды) |  |  |  |  |  |

3. Система (узел учета)

|  | Измерение расхода | Температура | Давление | Система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод | Ду ИМ (К5/И6) | Реверс нужен (+/–) | Нужно (+/–) | Нужно (+/–) | ЦО, ГВС, ХВС … |
| Подающий (диапазон) |  |  |  |  |  |
| Обратный (диапазон) |  |  |  |  |  |
| Подпиточный(диапазон) |  |  |  |  |  |
| Т и Р (хол.воды) |  |  |  |  |  |

4. Система (узел учета)

|  | Измерение расхода | Температура | Давление | Система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод | Ду ИМ (К5/И6) | Реверс нужен (+/–) | Нужно (+/–) | Нужно (+/–) | ЦО, ГВС, ХВС … |
| Подающий (диапазон) |  |  |  |  |  |
| Обратный (диапазон) |  |  |  |  |  |
| Подпиточный(диапазон) |  |  |  |  |  |
| Т и Р (хол.воды) |  |  |  |  |  |

##### Монтажные комплекты и монтажные вставки

| Ду | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество монтажных комплектов (поставляются в ссоставе ИМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество монтажных вставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКПУ (прямой участок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерительные линии, указать переход с ду на ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерительные линии К, указать переход с ду на ду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Из каких источников получена информация о МКТС:  __________________________________________________________________________________

Представитель заказчика (ФИО, тел.) _______________________________________________________________________________________________