Паспорт узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Наименование объекта

по адресу: адрес объекта

Паспорт узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Абонент: наименование абонента (наименование организации)

Адрес: адрес объекта

Наименование проектировавшей организации: наименование

Наименование монтажной организации: наименование

Содержание

1	Характеристики объекта	2

2	Тепловые нагрузки по видам потребления	3

3	Приборы учета тепловой энергии, теплоносителя	3

4	Схема подключения здания к сетям теплоснабжения	4

5	Схема узла учета на вводе в здание	5

6	Схема пломбирования средств измерения и оборудования	6

7	Приложения	9

# Характеристики объекта

| Поставщик тепла (РСО) | Наименование РСО |
| --- | --- |
| Отопление |
| Схема присоединения к тепловым сетям (зависимая, независимая) | Указать схему присоединения к тепловым сетям |
| Вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая) | Указать вид схемы присоединения |
| Температурный график тепловой сети (Т1/Т2, ºС) | Температура в подающем трубопроводе/ Температура в обратном трубопроводе |
| Гидравлический режим на вводе тепловой сети (Р1/Р2, атм.) | Давление в подающем трубопроводе/ Давление в обратном трубопроводе |
| Вентиляция |
| Схема присоединения к тепловым сетям (зависимая, независимая) | Указать схему присоединения к тепловым сетям |
| Вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая) | Указать вид схемы присоединения |
| Температурный график тепловой сети (Т1/Т2, ºС) | Температура в подающем трубопроводе/ Температура в обратном трубопроводе |
| Гидравлический режим на вводе тепловой сети (Р1/Р2, атм.) | Давление в подающем трубопроводе/ Давление в обратном трубопроводе |
| ГВС |
| Схема присоединения к тепловым сетям (зависимая, независимая двухступенчатая, независимая одноступенчатая) | Указать схему присоединения к тепловым сетям |
| Вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая) | Указать вид схемы присоединения |
| Температурный график тепловой сети (Т3/Т4, ºС) | Температура в подающем трубопроводе/ Температура в обратном трубопроводе |
| Гидравлический режим на вводе тепловой сети (Р3/Р4, атм.) | Давление в подающем трубопроводе/ Давление в обратном трубопроводе |

# Тепловые нагрузки по видам потребления

| Период | Вид тепло-потребле-ния | Расход тепла, Гкал/ч | Темп. график, °С | Давление Рвх/Рвых, атм. | Расчетный расход, м3/ч | Расход сетевой воды по часам суток, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | с 22 до 7 | с 22 до 7 | с 22 до 7 | с 22 до 7 |
| Зима | Отопление |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | ГВС max |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | ГВС средн. |  | / | / |  |  |  |  |  |
| Лето | ГВС max |  | / | / |  |  |  |  |  |
|  | ГВС средн. |  | / | / |  |  |  |  |  |

# Приборы учета тепловой энергии, теплоносителя

Осуществление учета тепловой энергии производится с помощью электромагнитного многоканального теплосчетчика МКТС ООО "Интелприбор" на базе системного блока (указать тип системного блока: СБ-04-А2-ББП07, СБ-04-А2-БП, СБ-05-А2-БП) и измерительных модулей (указать тип конструкции измерительных модулей: М121-И6 со встроенными датчиками температуры и давления, М121-К5 – с выносными датчиками температуры и давления).

Теплосчетчик МКТС имеет Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.32.032.А №37646/1 Срок действия до 26 ноября 2019 г. Внесен в Госреестр РФ под  №28118-09.

Первичные преобразователи расхода модификации (указать К5 или И6) диаметром Ду___ на подающем и обратном трубопроводе системы (указать наименование системы) (диапазон измеряемых расходов теплоносителя составляет от минимального до максимального ______ - _____ м3/час).

Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б, L = ____ мм (подобранная пара), диапазон измерения 0+160°С, Δt 2+150°С, Pt100

Датчик давления (указать: выносной или встраиваемый) 4-20 мА, предел измерений 0-2,5 МПа, диапазон термокомпенсации выходного сигнала 0+120, предел допустимой суммарной погрешности ±1,5%, температура измеряемой среды -40 -+120 (указать: ПД-Т МИДА-ДИ-15-М или ПД-М МИДА-ДИ-15-М).

# Схема подключения здания к сетям теплоснабжения

# Схема узла учета на вводе в здание

# Схема пломбирования средств измерения и оборудования

  - Схема пломбирования системного блока СБ-04

  - Схема пломбирования системного блока СБ-05

Установить защитную крышку на переключатель "Монтажный", зафиксировать её пломбировочным винтом, пропустить проволоку через отверстие в этом винте и ближайшее свободное крепёжное отверстие системного блока и опломбировать навесной пломбой.

  - Схема пломбирования расходомера с типом конструкции И6

  - Схема пломбирования расходомера с типом конструкции К5

  - Схема пломбирования измерительного модуля М121

  - Схема пломбирования датчика температуры

  - Схема пломбирования датчика давления

# Приложения

  - Настроечная база данных узла учета ТЭ

  - Свидетельство о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке с действующими клеймами поверителя.

  - Почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3-х суток